IZVAJALEC:

Sedež podjetja:

Telefon/GSM:      ; E-mail:

VLOGA ZA ZAPLINJANJE NOTRANJE PLINSKE NAPELJAVE

Podatki lastnika:

Ime in priimek/Firma pravne osebe:

Naslov:

Zakoniti zastopnik v primeru pravne osebe:

Davčna številka ali ID za DDV      ; Telefon/GSM:

Podatki odjemalca (če ni lastnik):

Ime in priimek/Naziv:

Naslov:

Zakoniti zastopnik v primeru pravne osebe:

Davčna številka ali ID za DDV      ; Telefon/GSM:

Podatki o odjemnem mestu:

Naslov objekta/odjemnega mesta:

Poštna številka in pošta:       ; Naselje:

Priključna moč trošil:       kW; Predviden letni odjem:      kWh (1m3 = 11kWh)

Izbrani dobavitelj:

Novo odjemno mesto;    Povečanje priključne moči;    Prestavitev napeljave;    Zamenjava trošila

Prehod iz UNP na ZP;       Obstoječe odjemno mesto – številka:

Naročam vgradnjo merilne naprave velikosti G

Naročam zaplinjanje plinske instalacije. (v primeru novega odjemnega mesta se zaplinjanje ne zaračuna)

V zadevni namen prilagam naslednjo dokumentacijo:  TEHNIČNA MAPA  S PRILOGAMI

| Št. priloge | Priloga | Priloženo | Opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Potrebni izračuni (zgorevalni zrak po DVGW G-600) | DA |  |
| 2. | Skica izvedenih del skladno z zahtevami operaterja | DA |  |
| 3. | Zemljiško knjižni izpisek; drugo dokazilo o lastništvu | DA |  |
| 4. | Splošna izjava izvajalca | DA |  |
| 5. | Potrdilo dimnikarskega podjetja št. , izdano s strani | DA |  |
| 6. | Zapisnik preskusa instalacije na trdnost št. | DA |  |
| 7. | Zapisnik preskusa instalacije na tesnost št. | DA |  |
| 8. | Zapisnik operaterja distribucijskega sistema o pregledu in preskusu instalacij, ki v času uplinjanja instalacije niso več vidne. | DA |  |
| 9. | Izjava nadzornega organa s pooblastilom investitorja v primeru izdanega gradbenega dovoljenja | DA |  |
| 10. | Izjava uporabnika/naročnika glede navezave na skupno plinsko instalacijo v primeru večstanovanjskega objekta | DA |  |
| 11. | Veljavni A-test varilca/spajalca | DA |  |

Lastnik in izvajalec s svojim podpisom jamčita za točnost zgoraj navedenih podatkov in za verodostojnost/ustreznost priložene dokumentacije.

Lastnik:

_____________________________________________

Datum:      						Izvajalec:

žig			_____________________________________________

Navodila za izpolnjevanje in posredovanje Vloge

«Vloga za zaplinjanje plinske napeljave« mora biti čitljivo izpolnjena z vsemi zahtevanimi podatki in podpisana s strani izvajalca in lastnika. Izpolnjena vloga, opremljena s prilogami (Tehnična mapa) se pošlje na elektronski naslov plinarna@plinarna-maribor.si ali naslov Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 MARIBOR oziroma se preda osebno v vložišču na sedežu podjetja.

Tehnična mapa mora biti opremljena s prilogami 1 do 11.

Izjeme:

- Priloga 1: ni potrebno v primeru zagotavljanja zgorevalnega zraka s prisilnim vlekom.

- Priloga 8: ni potrebno v primeru, če je vsa plinovodna instalacija vidna in izvedena nadometno.

- Prilogi 9 in 10: potrebno v primeru večstanovanjskih objektov.

- Priloge 2, 3, 8, 9 ,10: ni potrebno v primeru zamenjave plinskega trošila.

- Priloge 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11: ni potrebno v primeru zaplinjanja napeljave, na kateri niso bile izvedene spremembe in trošila niso bila zamenjana.

Izjeme bodo upoštevane v kolikor bodo opredeljene v rubriki »Opombe«.

V primeru nepopolno izpolnjene vloge oziroma manjkajočih ali neustreznih prilog vas bomo s "Pozivom k odpravi pomanjkljivosti" pozvali k dopolnitvi vloge. S postopkom zaplinjanja bomo nadaljevali po odpravi pomanjkljivosti.

Z namenom, da vam omogočimo zaplinjanje plinske napeljave v najkrajšem možnem času, bomo sprejeli tudi delno popolno vlogo katero nam lahko posredujete že pred zaključkom del na plinovodni instalaciji. Takšna vloga mora vsebovati vse zahtevane podatke in vsaj priloge 1, 3 in 10 (razen v primeru izjeme, za katero se priloga ne zahteva). Ostale priloge je potrebno posredovati najmanj dva delovna dneva pred željenim terminom zaplinjanja, kar je v vlogi potrebno navesti.

Veljavni obrazec vloge za zaplinjanje plinske napeljave in vsi drugi obrazci, ki jih potrebujete za izdelavo Tehnične mape, kakor tudi 3. dopolnjena in popravljena izdaja Tehničnih zahtev veljavnih od marec 2011 so dostopni na spletnih straneh Plinarne Maribor d.o.o. www.plinarna-maribor.si, podstran ODS/Obrazci/za izvajalce.